## Entête
DOSSIER DE DECLARATION DES RESULTATS D’AUTO-SURVEILLANCE DES USAGERS NON DOMESTIQUES POUR LA DETERMINATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DE LA REDEVANCE INTERDEPARTEMENTALE D'ASSAINISSEMENT
A COMPTER DU 1er JUILLET 2023
Raison sociale :
Commune :
Code postal :
Validation par l'usagé
Fait à
Le
Nom du signataire de la déclaration
Signature
Cadre réservé au SIAAP
N° site
| Contact instructeur | information.redevance@siaap.fr
01 44 75 69 29 - 01 44 75 61 56
| Direction | Technique
| Service | Etudes et Prospective
Date de l’envoi de la demande
Date limite conseillée
Date limite de retour
SIAAP - Direction Technique Service Etudes et Prospectives 2, rue Jules César - 75589 Paris Cedex 12
Note on E36: Code site = Code AESN

## Sommaire
Sommaire
Ce sommaire est composé de liens hypertexte menant directement aux onglets.
Notice
Observations
Renseignements administratifs
Descritif des rejets
Paramètres suivis
| Mesures hebdomadaires | Mesures trimestrielles | Mesures annuelles
0
| Rejet n°1 : 0 | Rejet n°1 : 0 | Rejet n°1 : 0 | 0
| Rejet n°2 : 0 | Rejet n°2 : 0 | Rejet n°2 : 0 | 0
| Rejet n°3 : 0 | Rejet n°3 : 0 | Rejet n°3 : 0 | 0
| Rejet n°4 : 0 | Rejet n°4 : 0 | Rejet n°4 : 0 | 0
| Rejet n°5 : 0 | Rejet n°5 : 0 | Rejet n°5 : 0
0
| Mesures mensuelles | Mesures semestrielles
0
| Rejet n°1 : 0 | Rejet n°1 : 0 |  | 0
| Rejet n°2 : 0 | Rejet n°2 : 0 |  | 0
| Rejet n°3 : 0 | Rejet n°3 : 0 |  | 0
| Rejet n°4 : 0 | Rejet n°4 : 0 |  | 0
| Rejet n°5 : 0 | Rejet n°5 : 0
0
0
| BILANS EAUX |  |  | 0
0
| Fiche point de rejet n°1 |  |  | 0
0
Fiche point de rejet n°2
Fiche point de rejet n°3
0
Fiche point de rejet n°4
| Fiche point de rejet n°5 |  |  | 0
| coordonnées organisme de mesure |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Notice
Notice
Sommaire
Généralités | Pour le traitement des données issues de votre dossier,
nous vous prions d'envoyer ce fichier sous format excel et sous format pdf à l'adresse suivante :
information.redevance@siaap.fr.
Onglets
| ENTETE | Présentation du document d'autosurveillance et des contacts SIAAP.
| SOMMAIRE | Le document Excel est composé d'un sommaire automatique vous conduisant à l'onglet voulu.
Chaque onglet est équipé d'un bouton de retour au sommaire.
| OBSERVATIONS | Onglet à renseigner en cas d'information complémentaire (changement notable en cours d'année
de l'activité, des systèmes de mesures, du process, etc …).
| RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS | Outre les renseignements administratifs habituels, cet onglet permet de définir la taille de
l'entreprise et l'importance de l'activité industrielle.
| DESCRIPTIFS DES REJETS | Description des différents types de rejet des eaux usées domestiques/non domestiques/pluviales/autres.
| PARAMETRES SUIVIS | Détail de l'autosurveillance réalisée selon le point de rejet en eaux usées (paramètres suivis et
fréquence des mesures).
| MESURES HEBDOMADAIRES | Ces onglets correspondent aux résultats de suivi des points de rejet.
| MENSUELLES | Seuls les prélèvements moyens 24h00 seront pris en compte pour le calcul du coefficient de pollution.
| TRIMESTRIELLES | Pour la détermination des flux correspondants, un relevé des débits journaliers ou hebdomadaires ou mensuels
| SEMESTRIELLES | ou trimestriels ou semestriels ou annuel devra être renseigné
| ANNUELLES | En cas d'autosurveillance journalière, les moyennes de concentrations seront pondérées au débit
journalier et renseignées dans le tableau d'analyses hebdomadaires.
| BILAN EAUX | Information sur les volumes annuels (entrants/pertes/rejetés au réseau public d'assainissement).
Volumes à distinguer en cas de points de rejets différents des eaux usées domestiques et eaux usées non domestiques
| FICHE POINT DE REJET | Description de la métrologie mise en place sur les différents points de rejets des eaux usées.
Une description trop succinte des points de rejet peut entrainer une non recevabilité du dossier
| COORDONNEES LABO EXTERNE | Information sur le laboratoire mandaté en charge de l'autosurveillance.

## Observations
Observation | : nous vous invitons à consigner toutes les remarques qui permettraient d'améliorer la compréhension de votre dossier | Sommaire
(schéma des circuits d'eaux usées domestiques, d'eaux usées non domestiques, station de traitement des eaux,
localisation des points de prélèvement, localisation des points de mesure de débits, apports des eaux
potables et/ou de forage, …)
Evènements d'exploitation (arrêt, incident, …)

## Renseignements administratifs
Renseignements administratifs
Sommaire
£ | Raison sociale de l’établissement
£ | Adresse
£ | N ° SIRET
£ | Code AESN de l'établissement
£ | Indiquer l’exploitant si différent de la raison sociale
£ | Adresse
£ | Nom du contact
£ | Qualité du contact
£ | Coordonnées téléphoniques du contact
£ | Standard
£ | Télécopie
£ | E-mail
£ | Nom de votre distributeur d'eau potable
£ | Activité de l'entreprise
£ | Effectifs dans l'entreprise
£ | Travail posté | 1 poste (1 x 8h) | Travail le samedi
| (facultatif) | 2 postes (2 x 8h) | Travail le dimanche
3 postes(3 x 8h)
£ | Nombre de jours travaillés / an
£ | Répartition de la production | Janvier
| (facultatif) | Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
£ | Chiffre d'affaire
(facultatif)
£ | Remarques
Note on B6: adresse postale
Note on B15: adresse physique
Note on C6: Rue ...
Note on E7: Commune
Note on C7: Code Postal
Note on C15: Rue ...
Note on C16: Code Postal
Note on E16: Commune
Note on E36: Cocher la case avec un X
Note on E37: Cocher la case avec un X
Note on E38: Cocher la case avec un X
Note on J36: Cocher la case avec un X
Note on J37: Cocher la case avec un X

## Descriptif des rejets
Descriptif du dispositif de suivi des points de rejet au réseau public d'assainissement
£ Définition d'un point de rejet : | [5 empty] | Sommaire
Dans cet onglet, merci d'indiquer les caractéristiques de tous les effluents aboutissant au final au réseau public d'assainissement.
£ Pièces à joindre au dossier impérativement
1. Un schéma simplifié, au format A3 maximum, sur lequel doivent figurer :
- Le ou les points d'entrée en eaux potables ou autres sources (AEP, rivière, fleuve, puits, etc.),
- Le type de process utilisant l'eau prélevée,
- Les points éventuels de rejets d'eau dans le milieu naturel ou les pertes d'eau par évaporation,
- La matérialisation et descriptif des ouvrages de traitement ou de prétraitement présents,
- Les points de rejets au réseau public d'assainissement issus du tableau ci-dessus.
2. Une fiche de métrologie des points de mesure identifiés au niveau des rejets au réseau public d'assainissement ou autres points de rejet (onglet Fiche point de rejet)
£ Renseigner le tableau de synthèse suivant :
Dénomination des points de rejets raccordés au réseau public d'assainissement* | Nature des rejets (Eaux Usées Domestiques, Eaux Usées Non Domestiques, Eaux Pluviales, Mélange …) | Présence d'un traitement ou prè-traitement |  | Faisant l'objet d'un suivi**
|  | Oui | Non | Oui | Non
|  | Oui | Non | Oui | Non
|  | Oui | Non | Oui | Non
|  | Oui | Non | Oui | Non
|  | Oui | Non | Oui | Non
* Préciser par un synoptique si le point de rejet rejoint un autre point de rejet, lui-même faisant l'objet d'un suivi ; exemple: un suivi mené sur les EUND qui rejoignent le rejet global du site (EUD+EUND), qui lui-même fait l'objet d'un suivi.
** mesure du débit et /ou suivi de la qualité des eaux rejetées
Note on H22: Choix de la case : placer un X
Note on J22: Cocher la case en placant un X
Note on J23: Cocher la case en placant un X
Note on J24: Cocher la case en placant un X
Note on J25: Cocher la case en placant un X
Note on J26: Cocher la case en placant un X
Note on H23: Cocher la case en placant un X
Note on H24: Cocher la case en placant un X
Note on H25: Cocher la case en placant un X
Note on H26: Cocher la case en placant un X
Note on D22: Cocher la case en placant un X
Note on D23: Cocher la case en placant un X
Note on D24: Cocher la case en placant un X
Note on D25: Cocher la case en placant un X
Note on D26: Cocher la case en placant un X
Note on F22: Cocher la case en placant un X
Note on F23: Cocher la case en placant un X
Note on F24: Cocher la case en placant un X
Note on F25: Cocher la case en placant un X
Note on F26: Cocher la case en placant un X

## Paramètres suivis
Paramètres et fréquences de suivi des rejets :
Sommaire
Point d'autosurveillance et paramètres de suivi retenus pour le suivi des rejets sur 2022
Référence du point | - - - - - |  | - - - - - |  | - - - - - |  | - - - - - |  | - - - - -
| Paramètre suivi | Fréquence | Paramètre suivi | Fréquence | Paramètre suivi | Fréquence | Paramètre suivi | Fréquence | Paramètre suivi | Fréquence
DCO brute (mg/L)
|  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - -
MES (mg/L)
|  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - -
NR (mg/L)
|  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - -
PT (mg/L)
|  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - -
NT (mg/L)1
|  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - - |  | - - - - - -
Merci de renseigner les paramètres en italiques
DCO brute : Demande Chimique en Oxygène selon la norme NF T 90-101 ou ISO 15705 (si DCO < 30mg/L)
MES : Matières en suspension selon les normes NF EN 872 et NF T 90-105-2
NR : Azote réduit NTK selon la norme NF EN 25663
PT : Phosphore Total selon la norme NF EN ISO 6878 ou NF EN ISO 17294-1 (ICP-MS) ou NF EN ISO 11885 (ICP-AES)
NT : Azote Total NGL
1 : Ce paramètre ne pourra être pris en compte qu'en l'absence de données sur l'analyse de l'azote réduit (NR).
journalière
hebdomadaire
mensuelle
trimestrielle
semestrielle
annuelle
autre préciser
Note on B6: Cocher la case en placant un X

## Mesures hebdomadaires
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Sommaire
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 22 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26 | Semaine 27 | Semaine 28 | Semaine 29 | Semaine 30 | Semaine 31 | Semaine 32 | Semaine 33 | Semaine 34 | Semaine 35 | Semaine 36 | Semaine 37 | Semaine 38 | Semaine 39 | Semaine 40 | Semaine 41 | Semaine 42 | Semaine 43 | Semaine 44 | Semaine 45 | Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52
Débit (m3/semaine) | - - - - - -
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 22 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26 | Semaine 27 | Semaine 28 | Semaine 29 | Semaine 30 | Semaine 31 | Semaine 32 | Semaine 33 | Semaine 34 | Semaine 35 | Semaine 36 | Semaine 37 | Semaine 38 | Semaine 39 | Semaine 40 | Semaine 41 | Semaine 42 | Semaine 43 | Semaine 44 | Semaine 45 | Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52
Débit (m3/semaine) | - - - - - -
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 22 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26 | Semaine 27 | Semaine 28 | Semaine 29 | Semaine 30 | Semaine 31 | Semaine 32 | Semaine 33 | Semaine 34 | Semaine 35 | Semaine 36 | Semaine 37 | Semaine 38 | Semaine 39 | Semaine 40 | Semaine 41 | Semaine 42 | Semaine 43 | Semaine 44 | Semaine 45 | Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52
Débit (m3/semaine) | - - - - - -
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 22 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26 | Semaine 27 | Semaine 28 | Semaine 29 | Semaine 30 | Semaine 31 | Semaine 32 | Semaine 33 | Semaine 34 | Semaine 35 | Semaine 36 | Semaine 37 | Semaine 38 | Semaine 39 | Semaine 40 | Semaine 41 | Semaine 42 | Semaine 43 | Semaine 44 | Semaine 45 | Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52
Débit (m3/semaine) | - - - - - -
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 22 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26 | Semaine 27 | Semaine 28 | Semaine 29 | Semaine 30 | Semaine 31 | Semaine 32 | Semaine 33 | Semaine 34 | Semaine 35 | Semaine 36 | Semaine 37 | Semaine 38 | Semaine 39 | Semaine 40 | Semaine 41 | Semaine 42 | Semaine 43 | Semaine 44 | Semaine 45 | Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Semaine 50 | Semaine 51 | Semaine 52
Débit (m3/semaine) | - - - - - -
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques

## Mesures mensuelles
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Sommaire
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Débit (m3/mois) | - - - - - -
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Débit (m3/mois) | - - - - - -
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Débit (m3/mois) | - - - - - -
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Débit (m3/mois) | - - - - - -
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Débit (m3/mois) | - - - - - -
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques

## Mesures trimestrielles
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Sommaire
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Débit (m3/trimestre) | - - - - - -
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Débit (m3/trimestre) | - - - - - -
Débit (m3/j) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Débit (m3/trimestre) | - - - - - -
Débit (m3/j) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Débit (m3/trimestre) | - - - - - -
Débit (m3/j) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
Débit (m3/trimestre) | - - - - - -
Débit (m3/j) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques

## Mesures semestrielles
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Sommaire
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Semestre 1 | Semestre 2
Débit (m3/semestre) | - - - - - -
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Semestre 1 | Semestre 2
Débit (m3/semestre) | - - - - - -
Débit (m3/j) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Semestre 1 | Semestre 2
Débit (m3/semestre) | - - - - - -
Débit (m3/j) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Semestre 1 | Semestre 2
Débit (m3/semestre) | - - - - - -
Débit (m3/j) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | Semestre 1 | Semestre 2
Débit (m3/semestre) | - - - - - -
Débit (m3/j) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques

## Mesures annuelles
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Sommaire
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | annuelle
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2021
| Origine des analyses | annuelle
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | annuelle
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | annuelle
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques
Rejet n°
Résultats des campagnes de mesures 2022
| Origine des analyses | annuelle
Débit (m3/jour) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
DCO brute (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
MES (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NR (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
PT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
NT (mg/L) | Laboratoire interne
Laboratoire externe
Merci de renseigner les paramètres en italiques

## Bilan Eaux
Bilan eaux de l'année 2022
LES ENTRANTS
| Sources en eau de l'établissement | [7 empty] | Sommaire
|  |  | Source unique |  |  |  |  | Volume annuel consommé (m3)
Adduction d'Eau Potable (AEP)
Eau de surface (fleuve, rivière, etc.)
Eau de nappe (puits)
[6 empty] | Cumul annuel : |  | 0
| OU |  | Sources multiples (préciser le nombre de points d'alimentation)
Volume annuel consommé (m3)
Adduction d'Eau Potable (AEP)
Eau de surface (fleuve, rivière, etc.)
Eau de nappe (puits)
[6 empty] | Cumul annuel : |  | 0
LES PERTES
Pertes d'eaux dans le process :
NON
|  |  | OUI |  | Si oui, préciser :
[8 empty] | Volume des pertes (m3) | Volume mesuré |  | Volume estimé
|  |  |  | Evaporation (Tours Aéro Réfrigérantes) |  |  |  |  | oui | non | oui | non
|  |  |  | Pertes dans le produit fini |  |  |  |  | oui | non | oui | non
|  |  |  | Autres : |  |  |  |  | oui | non | oui | non
[6 empty] | Cumul annuel : |  | 0
REJET EN EAUX USEES NON DOMESTIQUES (EUND) AU RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT
OU DU MELANGE EUND / EUD SI UN SEUL POINT DE REJET AU RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT
| Volume rejeté en eaux usées non domestiques | [6 empty] | Volume annuel rejeté (m3) | Volume mesuré |  | Volume estimé
au réseau public d'assainissement:
[9 empty] | oui | non | oui | non
REJET EN EAUX USEES DOMESTIQUES AU RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT (EUD = EAUX MENAGERES / EAUX VANNES)
SI LE REJET EN EUD EST DIFFERENT DU POINT DE REJET EN EUND
[8 empty] | Volume annuel rejeté (m3) | Volume mesuré |  | Volume estimé
Volume rejeté en eaux usées domestiques
| au réseau public d'assainissement: | [7 empty] | oui | non | oui | non
[7 empty] | Ecart entre Volume consommé et Volume rejeté (Non domestiques + Domestiques) : | 0
[7 empty] | % de perte : | #DIV/0!
Si le delta est supérieur à +/- 5%, merci de préciser et de justifier l'origine de cet écart
Précisions et justifications :
Note on X37: Cocher la case avec un X
Note on X39: Cocher la case avec un X
Note on X41: Cocher la case avec un X
Note on U41: Cocher la case avec un X
Note on U39: Cocher la case avec un X
Note on U37: Cocher la case avec un X
Note on Q37: Cocher la case avec un X
Note on Q39: Cocher la case avec un X
Note on Q41: Cocher la case avec un X
Note on Q49: Cocher la case avec un X
Note on N49: Cocher la case avec un X
Note on N41: Cocher la case avec un X
Note on N39: Cocher la case avec un X
Note on N37: Cocher la case avec un X
Note on U49: Cocher la case avec un X
Note on X49: Cocher la case avec un X
Note on E8: Cocher la case avec un X
Note on E10: Cocher la case avec un X
Note on E12: Cocher la case avec un X
Note on E19: Cocher la case avec un X
Note on E21: Cocher la case avec un X
Note on E23: Cocher la case avec un X
Note on C31: Cocher la case avec un X
Note on C35: Cocher la case avec un X
Note on E37: Cocher la case avec un X
Note on E39: Cocher la case avec un X
Note on E41: Cocher la case avec un X
Note on N56: Cocher la case avec un X
Note on Q56: Cocher la case avec un X
Note on U56: Cocher la case avec un X
Note on X56: Cocher la case avec un X

## Fiche point de rejet n°1
Fiche Point de Rejet Eaux Usées n°1
Sommaire
| Référence du point de rejet : | [9 empty] | 0
[8 empty] | Nature du rejet : |  |  |  | Eaux de process
Eaux vannes
Eaux de refroidissement
Eaux pluviales
Autres :
Certification de votre point de rejet :
| Votre établissement a-t’il un dispositif de suivi régulier des rejets agréé par l’AESN ? | [25 empty] | Oui
Non
OUVRAGE DE MESURE
è MESURE EN CANAL VENTURI :
| Ø Accès de l'ouvrage : | [9 empty] | Difficile |  |  |  | Facile
| Ø Amont seuil : | [6 empty] | Calme |  |  |  | Perturbé |  |  | Dépôt |  |  |  | Mousse
| Canal d'approche | [7 empty] | Rectiligne | [6 empty] | Pente | [7 empty] | Parois et radier lisses
oui
non
| Canal d'approche : | [6 empty] | Longueur : | [9 empty] | Largeur :
| Canal d'approche (1) : | [8 empty] | Conforme |  |  |  | Non-conforme
Type de déversoir :
|  |  |  | Triangulaire | [5 empty] | Angle : |  |  |  |  | ° | [5 empty] | Pelle : | [6 empty] | cm
|  |  |  | Rectangulaire | [5 empty] | Sans contraction | [10 empty] | Pelle : | [6 empty] | cm
Avec contraction
|  |  |  | Canal Venturi | [5 empty] | Type : | [10 empty] | Courbe sur site |  |  |  |  | oui |  | non
|  |  |  | Canal jaugeur | [16 empty] | Courbe sur site |  |  |  |  | oui |  | non
| Ø Etat du déversoir : | [9 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Ø Distance de la sonde par rapport au seuil (2) :
Hauteur d'eau maximum :
[11 empty] | Conforme |  |  |  |  | Non-conforme
Ø Amont seuil :
|  | Ecoulement libre à l'aval : | [9 empty] | Oui |  |  |  |  | Non
|  | Etat du canal : | [9 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
è MESURE EN CONDUITE FERMEE :
Longueur droite exprimée en diamètre de canalisation :
|  | En amont du débitmètre : | [15 empty] | En aval du débitmètre :
Diamètre de la conduite :
|  | Distance de tranquilisation (3) : | [10 empty] | Conforme | [5 empty] | Non-conforme
è Fréquence d'entretien de l'ouvrage :
INSTRUMENTATION
| Bulle à bulle | [5 empty] | Ultrason |  |  |  |  | Capteur de pression | [6 empty] | Doppler |  |  |  |  | Electromagnétique
Marque :
[14 empty] | Avec acquisation de données : | [11 empty] | Enregistrement papier
Année de mise en service : | [25 empty] | Informatique
[14 empty] | Sans acquisation de données : | [10 empty] | Fréquence des relevés :
Nombre de point intégrés dans l'appareil (Courbe) :
è VERIFICATION DE L'INSTRUMENTATION :
Ø Respect des préconisations du constructeur :
Ø Fiche de vie à jour :
Ø Fréquence de vérification par l'usager :
Ø Pertinence de la méthode :
Ø Mesure et vérification du débit par l'organisme de l'évaluation :
Ecart observé :
CHAINE DE PRELEVEMENT
Emplacement représentatif : | [10 empty] | Oui |  |  |  |  | Non
Matériel
Type de préleveur :
| Péristaltique | [5 empty] | Dépression |  |  |  |  | Electrovanne |  |  |  |  | Autres :
| Mono flacon | [5 empty] | Multi flacon
Marque :
Réfrigéré : |  |  |  |  | Oui | [5 empty] | Non
Température : | [9 empty] | °C
Conforme : |  |  |  |  | Oui | [5 empty] | Non
Asservissement :
|  |  | Débit |  |  |  | 1 prise pour : | [12 empty] | m³
[7 empty] | Débit journalier : | [12 empty] | m³/j
[8 empty] | Fréquence de vérification par l'usager | [6 empty] | Vérification par l'organisme | [7 empty] | Conformité | [5 empty] | Remarques
Volume de prise | [20 empty] | ml
[23 empty] | oui |  |  | non
Répétabilité
[15 empty] | oui |  |  |  | non
Nombre de prise journalières
Vitesse d'aspiration | [20 empty] | m/s
Diamètre interne des tuyaux d'aspiration et de refoulement
Système de purge séquentielle du tuyau d'aspiration
Température
Respect des préconisations du constructeur : | [15 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Fréquence de nettoyage du flaconnage :
ECHANTILLONNAGE
Echantillon : | [5 empty] | Moyen 24h | [5 empty] | Moyen hebdomadaire | [7 empty] | Autres :
(asservi au débit/ponctuel, …)
Constitution de l'échantillon : | [10 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Flaconnage utilisé : | [7 empty] | neuf |  |  |  |  | nettoyé
Méthode de nettoyage : | [8 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Nombre d'échantillons contitués :
[8 empty] | n°1 | [6 empty] | n°2 | [7 empty] | n°3
Destinataire
Conditions de conservation avant l'arrivée au laboratoire
Délai de transport au laboratoire
Délai entre l'arrivée au laboratoire et l'analyse
Température contrôlée
[8 empty] | oui |  |  |  | non |  |  | oui |  |  |  | non |  |  |  | oui |  |  | non
Remarques générales sur la chaîne de prélèvement :
Les points (1) (2) et (3) sont notifiés sur votre certificat d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets

## Fiche point de rejet n°2
Fiche Point de Rejet Eaux Usées n°2
| Référence du point de rejet : | [9 empty] | 0 | [18 empty] | Sommaire
[8 empty] | Nature du rejet : |  |  |  | Eaux de process
Eaux vannes
Eaux de refroidissement
Eaux pluviales
Autres :
Certification de votre point de rejet :
| Votre établissement a-t’il un dispositif de suivi régulier des rejets agrée par l’AESN ? | [25 empty] | Oui
Non
OUVRAGE DE MESURE
è MESURE EN CANAL VENTURI :
| Ø Accès de l'ouvrage : | [9 empty] | Difficile |  |  |  | Facile
| Ø Amont seuil : | [6 empty] | Calme |  |  |  | Perturbé |  |  | Dépôt |  |  |  | Mousse
| Canal d'approche | [7 empty] | Rectiligne | [6 empty] | Pente | [7 empty] | Parois et radier lisses
oui
non
| Canal d'approche : | [6 empty] | Longueur : | [9 empty] | Largeur :
| Canal d'approche (1) : | [8 empty] | Conforme |  |  |  | Non-conforme
Type de déversoir :
|  |  |  | Triangulaire | [5 empty] | Angle : |  |  |  |  | ° | [5 empty] | Pelle : | [6 empty] | cm
|  |  |  | Rectangulaire | [5 empty] | Sans contraction | [10 empty] | Pelle : | [6 empty] | cm
Avec contraction
|  |  |  | Canal Venturi | [5 empty] | Type : | [10 empty] | Courbe sur site |  |  |  |  | oui |  | non
|  |  |  | Canal jaugeur | [16 empty] | Courbe sur site |  |  |  |  | oui |  | non
| Ø Etat du déversoir : | [9 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Ø Distance de la sonde par rapport au seuil (2) :
Hauteur d'eau maximum :
[11 empty] | Conforme |  |  |  |  | Non-conforme
Ø Amont seuil :
|  | Ecoulement libre à l'aval : | [9 empty] | Oui |  |  |  |  | Non
|  | Etat du canal : | [9 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
è MESURE EN CONDUITE FERMEE :
Longueur droite exprimée en diamètre de canalisation :
|  | En amont du débitmètre : | [15 empty] | En aval du débitmètre :
Diamètre de la conduite :
|  | Distance de tranquilisation (3) : | [10 empty] | Conforme | [5 empty] | Non-conforme
è Fréquence d'entretien de l'ouvrage :
INSTRUMENTATION
| Bulle à bulle | [5 empty] | Ultrason |  |  |  |  | Capteur de pression | [6 empty] | Doppler |  |  |  |  | Electromagnétique
Marque :
[14 empty] | Avec acquisation de données : | [11 empty] | Enregistrement papier
Année de mise en service : | [25 empty] | Informatique
[14 empty] | Sans acquisation de données : | [10 empty] | Fréquence des relevés :
Nombre de point intégrés dans l'appareil (Courbe) :
è VERIFICATION DE L'INSTRUMENTATION :
Ø Respect des préconisations du constructeur :
Ø Fiche de vie à jour :
Ø Fréquence de vérification par l'usager :
Ø Pertinence de la méthode :
Ø Mesure et vérification du débit par l'organisme de l'évaluation :
Ecart observé :
CHAINE DE PRELEVEMENT
Emplacement représentatif : | [10 empty] | Oui |  |  |  |  | Non
Matériel
Type de préleveur :
| Péristaltique | [5 empty] | Dépression |  |  |  |  | Electrovanne |  |  |  |  | Autres :
| Mono flacon | [5 empty] | Multi flacon
Marque :
Réfrigéré : |  |  |  |  | Oui | [5 empty] | Non
Température : | [9 empty] | °C
Conforme : |  |  |  |  | Oui | [5 empty] | Non
Asservissement :
|  |  | Débit |  |  |  | 1 prise pour : | [12 empty] | m³
[7 empty] | Débit journalier : | [12 empty] | m³/j
[8 empty] | Fréquence de vérification par l'usager | [6 empty] | Vérification par l'organisme | [7 empty] | Conformité | [5 empty] | Remarques
Volume de prise | [20 empty] | ml
[23 empty] | oui |  |  | non
Répétabilité
[15 empty] | oui |  |  |  | non
Nombre de prise journalières
Vitesse d'aspiration | [20 empty] | m/s
Diamètre interne des tuyaux d'aspiration et de refoulement
Système de purge séquentielle du tuyau d'aspiration
Température
Respect des préconisations du constructeur : | [15 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Fréquence de nettoyage du flaconnage :
ECHANTILLONNAGE
Echantillon : | [5 empty] | Moyen 24h | [5 empty] | Moyen hebdomadaire | [7 empty] | Autres :
(asservi au débit/ponctuel, …)
Constitution de l'échantillon : | [10 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Flaconnage utilisé : | [7 empty] | neuf |  |  |  |  | nettoyé
Méthode de nettoyage : | [8 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Nombre d'échantillons contitués :
[8 empty] | n°1 | [6 empty] | n°2 | [7 empty] | n°3
Destinataire
Conditions de conservation avant l'arrivée au laboratoire
Délai de transport au laboratoire
Délai entre l'arrivée au laboratoire et l'analyse
Température contrôlée
[8 empty] | oui |  |  |  | non |  |  | oui |  |  |  | non |  |  |  | oui |  |  | non
Remarques générales sur la chaîne de prélèvement :
Les points (1) (2) et (3) sont notifiés sur votre certificat d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets

## Fiche point de rejet n°3
Fiche Point de Rejet Eaux Usées n°3
| Référence du point de rejet : | [9 empty] | 0 | [18 empty] | Sommaire
[8 empty] | Nature du rejet : |  |  |  | Eaux de process
Eaux vannes
Eaux de refroidissement
Eaux pluviales
Autres :
Certification de votre point de rejet :
| Votre établissement a-t’il un dispositif de suivi régulier des rejets agrée par l’AESN ? | [25 empty] | Oui
Non
OUVRAGE DE MESURE
è MESURE EN CANAL VENTURI :
| Ø Accès de l'ouvrage : | [9 empty] | Difficile |  |  |  | Facile
| Ø Amont seuil : | [6 empty] | Calme |  |  |  | Perturbé |  |  | Dépôt |  |  |  | Mousse
| Canal d'approche | [7 empty] | Rectiligne | [6 empty] | Pente | [7 empty] | Parois et radier lisses
oui
non
| Canal d'approche : | [6 empty] | Longueur : | [9 empty] | Largeur :
| Canal d'approche (1) : | [8 empty] | Conforme |  |  |  | Non-conforme
Type de déversoir :
|  |  |  | Triangulaire | [5 empty] | Angle : |  |  |  |  | ° | [5 empty] | Pelle : | [6 empty] | cm
|  |  |  | Rectangulaire | [5 empty] | Sans contraction | [10 empty] | Pelle : | [6 empty] | cm
Avec contraction
|  |  |  | Canal Venturi | [5 empty] | Type : | [10 empty] | Courbe sur site |  |  |  |  | oui |  | non
|  |  |  | Canal jaugeur | [16 empty] | Courbe sur site |  |  |  |  | oui |  | non
| Ø Etat du déversoir : | [9 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Ø Distance de la sonde par rapport au seuil (2) :
Hauteur d'eau maximum :
[11 empty] | Conforme |  |  |  |  | Non-conforme
Ø Amont seuil :
|  | Ecoulement libre à l'aval : | [9 empty] | Oui |  |  |  |  | Non
|  | Etat du canal : | [9 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
è MESURE EN CONDUITE FERMEE :
Longueur droite exprimée en diamètre de canalisation :
|  | En amont du débitmètre : | [15 empty] | En aval du débitmètre :
Diamètre de la conduite :
|  | Distance de tranquilisation (3) : | [10 empty] | Conforme | [5 empty] | Non-conforme
è Fréquence d'entretien de l'ouvrage :
INSTRUMENTATION
| Bulle à bulle | [5 empty] | Ultrason |  |  |  |  | Capteur de pression | [6 empty] | Doppler |  |  |  |  | Electromagnétique
Marque :
[14 empty] | Avec acquisation de données : | [11 empty] | Enregistrement papier
Année de mise en service : | [25 empty] | Informatique
[14 empty] | Sans acquisation de données : | [10 empty] | Fréquence des relevés :
Nombre de point intégrés dans l'appareil (Courbe) :
è VERIFICATION DE L'INSTRUMENTATION :
Ø Respect des préconisations du constructeur :
Ø Fiche de vie à jour :
Ø Fréquence de vérification par l'usager :
Ø Pertinence de la méthode :
Ø Mesure et vérification du débit par l'organisme de l'évaluation :
Ecart observé :
CHAINE DE PRELEVEMENT
Emplacement représentatif : | [10 empty] | Oui |  |  |  |  | Non
Matériel
Type de préleveur :
| Péristaltique | [5 empty] | Dépression |  |  |  |  | Electrovanne |  |  |  |  | Autres :
| Mono flacon | [5 empty] | Multi flacon
Marque :
Réfrigéré : |  |  |  |  | Oui | [5 empty] | Non
Température : | [9 empty] | °C
Conforme : |  |  |  |  | Oui | [5 empty] | Non
Asservissement :
|  |  | Débit |  |  |  | 1 prise pour : | [12 empty] | m³
[7 empty] | Débit journalier : | [12 empty] | m³/j
[8 empty] | Fréquence de vérification par l'usager | [6 empty] | Vérification par l'organisme | [7 empty] | Conformité | [5 empty] | Remarques
Volume de prise | [20 empty] | ml
[23 empty] | oui |  |  | non
Répétabilité
[15 empty] | oui |  |  |  | non
Nombre de prise journalières
Vitesse d'aspiration | [20 empty] | m/s
Diamètre interne des tuyaux d'aspiration et de refoulement
Système de purge séquentielle du tuyau d'aspiration
Température
Respect des préconisations du constructeur : | [15 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Fréquence de nettoyage du flaconnage :
ECHANTILLONNAGE
Echantillon : | [5 empty] | Moyen 24h | [5 empty] | Moyen hebdomadaire | [7 empty] | Autres :
(asservi au débit/ponctuel, …)
Constitution de l'échantillon : | [10 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Flaconnage utilisé : | [7 empty] | neuf |  |  |  |  | nettoyé
Méthode de nettoyage : | [8 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Nombre d'échantillons contitués :
[8 empty] | n°1 | [6 empty] | n°2 | [7 empty] | n°3
Destinataire
Conditions de conservation avant l'arrivée au laboratoire
Délai de transport au laboratoire
Délai entre l'arrivée au laboratoire et l'analyse
Température contrôlée
[8 empty] | oui |  |  |  | non |  |  | oui |  |  |  | non |  |  |  | oui |  |  | non
Remarques générales sur la chaîne de prélèvement :
Les points (1) (2) et (3) sont notifiés sur votre certificat d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets

## Fiche point de rejet n°4
Fiche Point de Rejet Eaux Usées n°4
Sommaire
| Référence du point de rejet : | [9 empty] | 0
[8 empty] | Nature du rejet : |  |  |  | Eaux de process
Eaux vannes
Eaux de refroidissement
Eaux pluviales
Autres :
Certification de votre point de rejet :
| Votre établissement a-t’il un dispositif de suivi régulier des rejets agrée par l’AESN ? | [25 empty] | Oui
Non
OUVRAGE DE MESURE
è MESURE EN CANAL VENTURI :
| Ø Accès de l'ouvrage : | [9 empty] | Difficile |  |  |  | Facile
| Ø Amont seuil : | [6 empty] | Calme |  |  |  | Perturbé |  |  | Dépôt |  |  |  | Mousse
| Canal d'approche | [7 empty] | Rectiligne | [6 empty] | Pente | [7 empty] | Parois et radier lisses
oui
non
| Canal d'approche : | [6 empty] | Longueur : | [9 empty] | Largeur :
| Canal d'approche (1) : | [8 empty] | Conforme |  |  |  | Non-conforme
Type de déversoir :
|  |  |  | Triangulaire | [5 empty] | Angle : |  |  |  |  | ° | [5 empty] | Pelle : | [6 empty] | cm
|  |  |  | Rectangulaire | [5 empty] | Sans contraction | [10 empty] | Pelle : | [6 empty] | cm
Avec contraction
|  |  |  | Canal Venturi | [5 empty] | Type : | [10 empty] | Courbe sur site |  |  |  |  | oui |  | non
|  |  |  | Canal jaugeur | [16 empty] | Courbe sur site |  |  |  |  | oui |  | non
| Ø Etat du déversoir : | [9 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Ø Distance de la sonde par rapport au seuil (2) :
Hauteur d'eau maximum :
[11 empty] | Conforme |  |  |  |  | Non-conforme
Ø Amont seuil :
|  | Ecoulement libre à l'aval : | [9 empty] | Oui |  |  |  |  | Non
|  | Etat du canal : | [9 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
è MESURE EN CONDUITE FERMEE :
Longueur droite exprimée en diamètre de canalisation :
|  | En amont du débitmètre : | [15 empty] | En aval du débitmètre :
Diamètre de la conduite :
|  | Distance de tranquilisation (3) : | [10 empty] | Conforme | [5 empty] | Non-conforme
è Fréquence d'entretien de l'ouvrage :
INSTRUMENTATION
| Bulle à bulle | [5 empty] | Ultrason |  |  |  |  | Capteur de pression | [6 empty] | Doppler |  |  |  |  | Electromagnétique
Marque :
[14 empty] | Avec acquisation de données : | [11 empty] | Enregistrement papier
Année de mise en service : | [25 empty] | Informatique
[14 empty] | Sans acquisation de données : | [10 empty] | Fréquence des relevés :
Nombre de point intégrés dans l'appareil (Courbe) :
è VERIFICATION DE L'INSTRUMENTATION :
Ø Respect des préconisations du constructeur :
Ø Fiche de vie à jour :
Ø Fréquence de vérification par l'usager :
Ø Pertinence de la méthode :
Ø Mesure et vérification du débit par l'organisme de l'évaluation :
Ecart observé :
CHAINE DE PRELEVEMENT
Emplacement représentatif : | [10 empty] | Oui |  |  |  |  | Non
Matériel
Type de préleveur :
| Péristaltique | [5 empty] | Dépression |  |  |  |  | Electrovanne |  |  |  |  | Autres :
| Mono flacon | [5 empty] | Multi flacon
Marque :
Réfrigéré : |  |  |  |  | Oui | [5 empty] | Non
Température : | [9 empty] | °C
Conforme : |  |  |  |  | Oui | [5 empty] | Non
Asservissement :
|  |  | Débit |  |  |  | 1 prise pour : | [12 empty] | m³
[7 empty] | Débit journalier : | [12 empty] | m³/j
[8 empty] | Fréquence de vérification par l'usager | [6 empty] | Vérification par l'organisme | [7 empty] | Conformité | [5 empty] | Remarques
Volume de prise | [20 empty] | ml
[23 empty] | oui |  |  | non
Répétabilité
[15 empty] | oui |  |  |  | non
Nombre de prise journalières
Vitesse d'aspiration | [20 empty] | m/s
Diamètre interne des tuyaux d'aspiration et de refoulement
Système de purge séquentielle du tuyau d'aspiration
Température
Respect des préconisations du constructeur : | [15 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Fréquence de nettoyage du flaconnage :
ECHANTILLONNAGE
Echantillon : | [5 empty] | Moyen 24h | [5 empty] | Moyen hebdomadaire | [7 empty] | Autres :
(asservi au débit/ponctuel, …)
Constitution de l'échantillon : | [10 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Flaconnage utilisé : | [7 empty] | neuf |  |  |  |  | nettoyé
Méthode de nettoyage : | [8 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Nombre d'échantillons contitués :
[8 empty] | n°1 | [6 empty] | n°2 | [7 empty] | n°3
Destinataire
Conditions de conservation avant l'arrivée au laboratoire
Délai de transport au laboratoire
Délai entre l'arrivée au laboratoire et l'analyse
Température contrôlée
[8 empty] | oui |  |  |  | non |  |  | oui |  |  |  | non |  |  |  | oui |  |  | non
Remarques générales sur la chaîne de prélèvement :
Les points (1) (2) et (3) sont notifiés sur votre certificat d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets

## Fiche point de rejet n°5
Fiche Point de Rejet Eaux Usées n°5
Sommaire
| Référence du point de rejet : | [9 empty] | 0
[8 empty] | Nature du rejet : |  |  |  | Eaux de process
Eaux vannes
Eaux de refroidissement
Eaux pluviales
Autres :
Certification de votre point de rejet :
| Votre établissement a-t’il un dispositif de suivi régulier des rejets agrée par l’AESN ? | [25 empty] | Oui
Non
OUVRAGE DE MESURE
è MESURE EN CANAL VENTURI :
| Ø Accès de l'ouvrage : | [9 empty] | Difficile |  |  |  | Facile
| Ø Amont seuil : | [6 empty] | Calme |  |  |  | Perturbé |  |  | Dépôt |  |  |  | Mousse
| Canal d'approche | [7 empty] | Rectiligne | [6 empty] | Pente | [7 empty] | Parois et radier lisses
oui
non
| Canal d'approche : | [6 empty] | Longueur : | [9 empty] | Largeur :
| Canal d'approche (1) : | [8 empty] | Conforme |  |  |  | Non-conforme
Type de déversoir :
|  |  |  | Triangulaire | [5 empty] | Angle : |  |  |  |  | ° | [5 empty] | Pelle : | [6 empty] | cm
|  |  |  | Rectangulaire | [5 empty] | Sans contraction | [10 empty] | Pelle : | [6 empty] | cm
Avec contraction
|  |  |  | Canal Venturi | [5 empty] | Type : | [10 empty] | Courbe sur site |  |  |  |  | oui |  | non
|  |  |  | Canal jaugeur | [16 empty] | Courbe sur site |  |  |  |  | oui |  | non
| Ø Etat du déversoir : | [9 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Ø Distance de la sonde par rapport au seuil (2) :
Hauteur d'eau maximum :
[11 empty] | Conforme |  |  |  |  | Non-conforme
Ø Amont seuil :
|  | Ecoulement libre à l'aval : | [9 empty] | Oui |  |  |  |  | Non
|  | Etat du canal : | [9 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
è MESURE EN CONDUITE FERMEE :
Longueur droite exprimée en diamètre de canalisation :
|  | En amont du débitmètre : | [15 empty] | En aval du débitmètre :
Diamètre de la conduite :
|  | Distance de tranquilisation (3) : | [10 empty] | Conforme | [5 empty] | Non-conforme
è Fréquence d'entretien de l'ouvrage :
INSTRUMENTATION
| Bulle à bulle | [5 empty] | Ultrason |  |  |  |  | Capteur de pression | [6 empty] | Doppler |  |  |  |  | Electromagnétique
Marque :
[14 empty] | Avec acquisation de données : | [11 empty] | Enregistrement papier
Année de mise en service : | [25 empty] | Informatique
[14 empty] | Sans acquisation de données : | [10 empty] | Fréquence des relevés :
Nombre de point intégrés dans l'appareil (Courbe) :
è VERIFICATION DE L'INSTRUMENTATION :
Ø Respect des préconisations du constructeur :
Ø Fiche de vie à jour :
Ø Fréquence de vérification par l'usager :
Ø Pertinence de la méthode :
Ø Mesure et vérification du débit par l'organisme de l'évaluation :
Ecart observé :
CHAINE DE PRELEVEMENT
Emplacement représentatif : | [10 empty] | Oui |  |  |  |  | Non
Matériel
Type de préleveur :
| Péristaltique | [5 empty] | Dépression |  |  |  |  | Electrovanne |  |  |  |  | Autres :
| Mono flacon | [5 empty] | Multi flacon
Marque :
Réfrigéré : |  |  |  |  | Oui | [5 empty] | Non
Température : | [9 empty] | °C
Conforme : |  |  |  |  | Oui | [5 empty] | Non
Asservissement :
|  |  | Débit |  |  |  | 1 prise pour : | [12 empty] | m³
[7 empty] | Débit journalier : | [12 empty] | m³/j
[8 empty] | Fréquence de vérification par l'usager | [6 empty] | Vérification par l'organisme | [7 empty] | Conformité | [5 empty] | Remarques
Volume de prise | [20 empty] | ml
[23 empty] | oui |  |  | non
Répétabilité
[15 empty] | oui |  |  |  | non
Nombre de prise journalières
Vitesse d'aspiration | [20 empty] | m/s
Diamètre interne des tuyaux d'aspiration et de refoulement
Système de purge séquentielle du tuyau d'aspiration
Température
Respect des préconisations du constructeur : | [15 empty] | Oui | [5 empty] | Non
Fréquence de nettoyage du flaconnage :
ECHANTILLONNAGE
Echantillon : | [5 empty] | Moyen 24h | [5 empty] | Moyen hebdomadaire | [7 empty] | Autres :
(asservi au débit/ponctuel, …)
Constitution de l'échantillon : | [10 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Flaconnage utilisé : | [7 empty] | neuf |  |  |  |  | nettoyé
Méthode de nettoyage : | [8 empty] | Satisfaisant |  |  |  |  | Non satisfaisant
Nombre d'échantillons contitués :
[8 empty] | n°1 | [6 empty] | n°2 | [7 empty] | n°3
Destinataire
Conditions de conservation avant l'arrivée au laboratoire
Délai de transport au laboratoire
Délai entre l'arrivée au laboratoire et l'analyse
Température contrôlée
[8 empty] | oui |  |  |  | non |  |  | oui |  |  |  | non |  |  |  | oui |  |  | non
Remarques générales sur la chaîne de prélèvement :
Les points (1) (2) et (3) sont notifiés sur votre certificat d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets

## Coordonnées labo externe
Sommaire
Coordonnées de l'organisme (laboratoire externe) procédant à la réalisation des mesures
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone :